## NOTAS PLANILHA
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL GEARE - GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
Serviços: Reforma DPM Vila Rubim - Vitória/ES
Local: Vila Rubim - Vitória - ES
NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA
01 - A pesquisa de preços dos insumos usados nas composições de custos unitários, foi realizada pelo LABOR, no mercado (de varejo) da cidade de Vitória-ES, tomando-se como base, os valores médios para pagamento à vista;
2 - Os custos constantes desta planilha são elaborados com o objetivo de se paramentar os custos referenciais máximos admissíveis em licitação, não sendo recomendada sua utilização para contratação direta ou cujos valores não tenham sido submetidos ao processo de licitação;
03 - Os valores correspondentes a aquisição dos materiais, carga, transporte e descarga, quando não explicitados, estão incluídos nos preços unitários;
04 - Para a substituição de material especificado, a comprovação da equivalência será feita através da entrega do material alternativo para análise e posicionamento da fiscalização e somente poderá ser aplicado após autorização formal do fiscal, devendo uma cópia da autorização ser anexada ao processo da obra;
05 - Os salários considerados são os constantes dos acordos coletivos das respectivas categorias;
06 -A taxa de Bonificação de Despesas Indiretas (BDI) está fixada em 30,90%;
07 - A incidência de encargos sociais adotada para mão de obra é de 128,33%;
08 - Os procedimentos para levantamento de quantitativo de serviços LABOR/IOPES, estão disponíveis no site www.iopes.es.gov.br no link "Faça certo";
09 - Os seguintes itens não são considerados na formação dos serviços desta planilha: - Transporte de materiais em condições especiais, para locais de difícil acesso; - Transporte de mão de obra especializada para regiões que não a possuam; - A montagem de andaimes especiais e sua retirada; - A instalação de sanitários, alojamentos, cantinas, oficinas e almoxarifados; - A paralização ou subemprego de equipamentos; - A necessidade de vigilância reforçada; - Horários que, por lei, obriguem a suplementação salarial; - A elaboração de detalhamento ou de estudos especiais;
10 - Responsável pelos preços de insumos do orçamento, serviços da tabela referencial de preços e composições de custos unitários: Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo – IOPES;
11 - Os itens não contemplados na planilha padrão IOPES foram feitos composição de custo, orçados no mercado de varejo da grande vitória, com coeficientes de rendimento baseados em itens da base local LABOR IOPES/ SEDU;
12 - Responsáveis pelos quantitativos: Mônica Gonçalves de Freitas rocha - CAU 99659-9, Ingrid Ferreira da Silva Gomes - CREA-ES 016344/TD.

## ORÇAMENTO
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL GEARE - GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
Serviços: Reforma DPM Vila Rubim - Vitória/ES |  |  | Data base: |  | 2017-11-01
|  |  | Leis Sociais: |  | 128.33
Local: Vila Rubim - Vitória - ES |  |  | BDI |  | 30.9%
Planilha: | TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPES NOVEMBRO/2017 (LS=128,33%; BDI=30,90%)
Item | Especificação do Serviço | Und. | Preço Unitário | Quant. | Preço total
'01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
'0102 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010201 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m2 | 20.54 | 71.93 | 1477.4422
'010202 | Demolição de piso revestido com cerâmica | m2 | 11.06 | 94.55 | 1045.723
'010203 | Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto | m2 | 22.11 | 10.7 | 236.577
'010204 | Demolição de piso revestido com tacos de madeira | m2 | 15.8 | 2 | 31.6
010206 | Demolição de revestimento com azulejos | m2 | 39.48 | 67.17 | 2651.8716
'010208 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 7.89 | 20 | 157.8
'010209 | Demolição de alvenaria | m3 | 47.39 | 14.9 | 706.111
'010210 | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | m3 | 222.43 | 1 | 222.43
'010214 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 12.63 | 42.91 | 541.9533
'010215 | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | 7.89 | 34.89 | 275.2821
'010216 | Retirada de meio-fio de concreto | m | 7.89 | 37.65 | 297.0585
'010219 | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | m3 | 261.62 | 1.5 | 392.43
'010223 | Retirada de aparelhos sanitários | und | 16.41 | 6 | 98.46
'010224 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | 13.9 | 2.86 | 39.754
'010225 | Retirada de bancada de pia | m2 | 19.69 | 0.6 | 11.814
'010227 | Retirada de caixa d'água de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação | und | 32.82 | 2 | 65.64
'010230 | Retirada de pintura antiga a base de PVA | m2 | 5.04 | 186.47 | 939.8088
'010234 | Demolição de laje pré-moldada de concreto | m2 | 20.54 | 2 | 41.08
'010238 | Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa | m2 | 7.89 | 54.55 | 430.3995
010239 | Retirada de divisórias com reaproveitamento | m2 | 30.76 | 17.86 | 549.3736
'010240 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 8.72 | 45 | 392.4
'010256 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m2 | 6.05 | 51.33 | 310.5465
'010259 | Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica | m | 1.83 | 38.5 | 70.455
'010271 | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 11.75 | 6 | 70.5
'0103 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
'010315 | Retirada de cobertura em telhas Canalete 49 | m2 | 9.06 | 89.27 | 808.7862
'010323 | Retirada de torneiras e registros | und | 8.72 | 8 | 69.76
'010325 | Demolição de estrutura de madeira para telhado | m2 | 23.21 | 20 | 464.2
'010326 | Retirada de estrutura em madeira do telhado | m2 | 23.21 | 131.85 | 3060.2385
'010329 | Retirada de disjuntor | und | 16.28 | 28 | 455.84
'010331 | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização | m2 | 8.47 | 4.4 | 37.268
TOTAL ITEM 01 |  |  |  |  | 15952.6028
'02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
'0203 | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
'020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 186.19 | 8 | 1489.52
'020339 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m2 | 8.72 | 233.05 | 2032.196
'020344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 916.3 | 3 | 2748.9
020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 8.12 | 8 | 64.96
020348 | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) | m2 | 22.41 | 233.05 | 5222.6505
'020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 142.31 | 15 | 2134.65
'020352 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 712.1 | 6 | 4272.6
'020353 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 688.53 | 6 | 4131.18
'020355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 763.58 | 6 | 4581.48
'0207 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO SUPERIOR A 12 MESES)
'020712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 34.2 | 15 | 513
'020713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 438.4 | 5 | 2192
'020714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 296.86 | 10 | 2968.6
TOTAL ITEM 02 |  |  |  |  | 32351.7365
'03 | MOVIMENTO DE TERRA
'0301 | ESCAVAÇÕES
'030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 45.19 | 9.55 | 431.5645
'0302 | REATERRO E COMPACTAÇÃO
'030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 48.66 | 3.99 | 194.1534
'0303 | TRANSPORTES
'030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 55.88 | 105.6 | 5900.928
'030306 | Transporte de material encosta abaixo, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam) | und | 13.9 | 80 | 1112
TOTAL ITEM 03 |  |  |  |  | 7638.6459
'04 | ESTRUTURAS
'0402 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
'040249 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | 301.87 | 6 | 1811.22
'0403 | SUPER-ESTRUTURA
'040324 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 615.7 | 1 | 615.7
'040328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 6.9 | 60 | 414
'040333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 7.02 | 10 | 70.2
'040339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 162.53 | 6 | 975.18
'0406 | LAJES PRÉ-MOLDADAS
'040602 | Laje pré-moldada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m2 | 103.75 | 5 | 518.75
'0408 | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS
'040802 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. escarificada de 5cm) | m2 | 117.73 | 10 | 1177.3
'040803 | Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície | m2 | 69.51 | 10 | 695.1
'040806 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m2 | 20.85 | 10 | 208.5
'040807 | Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | m2 | 61.01 | 5 | 305.05
'040809 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm) | m2 | 395.78 | 10 | 3957.8
'040816 | Aplicação de Oxiprimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | m2 | 11.77 | 5 | 58.85
'040818 | Revestimento externo com argamassa corretiva tipo Sika Monotop 622 BR ou equivalente, esp. 5mm | m2 | 58.64 | 4 | 234.56
TOTAL ITEM 04 |  |  |  |  | 11042.21
'05 | PAREDES E PAINÉIS
'0502 | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS
'050202 | Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel | m2 | 109.47 | 73.5 | 8046.045 | 8.96
'050203 | Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 X 210 cm incluindo dobradiças e fechadura interna | und | 330.52 | 6 | 1983.12
'050205 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m2 | 473.75 | 18.92 | 8963.35
'0503 | VERGAS/CONTRAVERGA
'050301 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 9.79 | 66.48 | 650.8392
'0506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
'050605 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) | m2 | 55.8 | 192.58 | 10745.964
TOTAL ITEM 05 |  |  |  |  | 30389.3182
'06 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
'0601 | MARCOS E ALIZARES
'060101 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m | und | 243.04 | 2 | 486.08
'060103 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 243.04 | 7 | 1701.28
'0613 | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO
'061301 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m | und | 798.63 | 2 | 1597.26
'061303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 830.78 | 7 | 5815.46
SESP 01 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ verniz, com revestimento na parte inferior e puxador horizontal em aço inox, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 1467.02 | 2 | 2934.04
TOTAL ITEM 06 |  |  |  |  | 12534.12
'07 | ESQUADRIAS METÁLICAS
'0717 | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)
'071701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 411.09 | 14.59 | 5997.8031
'071702 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 443.45 | 16.39 | 7268.1455
'071703 | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 333.15 | 33.63 | 11203.8345
'071704 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 716.26 | 7.02 | 5028.1452
'0718 | REVISÕES E REPAROS
'071801 | Escovamento com escova de aço em esquadrias de ferro | m2 | 20.85 | 25.5 | 531.675
TOTAL ITEM 07 |  |  |  |  | 30029.6033
'08 | VIDROS E ESPELHOS
'0801 | VIDROS PARA ESQUADRIAS
'080102 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 107.34 | 65.5 | 7030.77
'0802 | ESPELHOS
'080202 | Espelho espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 6mm, moldura de peça de madeira 7x2.5cm fixada com parafuso e bucha conforme detalhe em projeto | m2 | 652.29 | 4.68 | 3052.7172
SESP 02 | Duas portas de abrir tipio Blindex em vidro temperado, Esp.: 10mm, com puxador de alça dupla em aço Inox polido com perfil retangular 50x10mm, 60cm de altura, com fechadura em aço SAE1010, com cilindro e chaves em latão, acabamento cromado, e molas hidráulica de piso, Marca “Dorma” ou similar, com abertura de 180º e acabamento em aço inox - P7 - 180X230 M. | und | 5465.075 | 1 | 5465.075
TOTAL ITEM 08 |  |  |  |  | 15548.5622
'09 | COBERTURA
'0901 | ESTRUTURA PARA TELHADO
'090102 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 87.66 | 96.66 | 8473.2156
'0902 | TELHADO
'090202 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m2 | 44.43 | 96.66 | 4294.6038
090216 | Cumeeira para cobertura em telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm | m | 67.71 | 8.45 | 572.1495
'0903 | RUFOS E CALHAS
'090301 | Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado "in loco" | m | 127.09 | 28.61 | 3636.0449
'090305 | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto | m | 321.56 | 22.55 | 7251.178
SESP 03 | Chapim em em granito cinza Andorinha, nas dimensões de 18x3cm, conforme projeto | m | 88.5505 | 41.05 | 3634.9978
'0904 | PLATIBANDA
'090403 | Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.0m), excl. revest. | m | 95.95 | 41.06 | 3939.707
TOTAL ITEM 09 |  |  |  |  | 31801.8966
'10 | IMPERMEABILIZAÇÃO
'1002 | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
'100208 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m2 | 176.77 | 63.5 | 11224.895
TOTAL ITEM 10 |  |  |  |  | 11224.895
'11 | TETOS E FORROS
'1102 | REBAIXAMENTOS
'110201 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 34.73 | 184.97 | 6424.0081
'1103 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
110302 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 52.52 | 10 | 525.2
TOTAL ITEM 11 |  |  |  |  | 6949.2081
'12 | REVESTIMENTO DE PAREDES
'1201 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
'120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 5.42 | 335.48 | 1818.3016
'1202 | ACABAMENTOS
'120208 | Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes | m | 15.04 | 47.7 | 717.408
120227 | Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados | m | 43.76 | 74.33 | 3252.6808
'120232 | Cerâmica 10 x 10 cm, ref Camburi branco Eliane, Cecrisa ou Portobello, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza claro esp. 3 mm | m2 | 69.49 | 14.76 | 1025.6724
120236 | Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte | m2 | 57.94 | 182.01 | 10545.6594
SESP 04 | Pastilha cerâmica 5 x 5 cm, cor Creare Marinho, marcas de referência Portinari, Atlas, Jatobá, NGK ou equivalente, assentada com argamassa de cimento colante, incl. Rejuntamento com rejunte P-Flex azul cobalto e=3mm | m2 | 278.4009 | 53.55 | 14908.3701
'1203 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
'120301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 27.04 | 237.27 | 6415.7808
'120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 46.48 | 409.92 | 19053.0816
TOTAL ITEM 12 |  |  |  |  | 57736.9547
'13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
'1301 | LASTRO DE CONTRAPISO
'130104 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm | m2 | 28.9 | 186.55 | 5391.295
130112 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m2 | 37.7 | 20 | 754
'1302 | ACABAMENTOS
130208 | Junta plástica 17 x 3 mm, para pisos corridos, inclusive fornecimento e colocação | m | 7.16 | 10 | 71.6
'130232 | Porcelanato polido, acabamento brilhante, dim. 50x50cm, ref. de cor PANNA PLUS PO Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m2 | 172.95 | 60.55 | 10472.1225
'130235 | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 44x44cm, ref. de cor IMOLA ICE Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco | m2 | 51.18 | 149.8 | 7666.764
'1303 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
'130307 | Peitoril de mármore branco com largura 40 cm e esp. 3cm | m | 130.91 | 2 | 261.82
'130308 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 48.5 | 20.85 | 1011.225
130315 | Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm | m | 41.38 | 0.85 | 35.173
130317 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 72.44 | 54.05 | 3915.382
'130320 | Rodapé em cerâmica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento branco | m | 26.15 | 176.54 | 4616.521
'1304 | REVISÕES E REPAROS
'130403 | Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro | m2 | 99.46 | 20 | 1989.2
TOTAL ITEM 13 |  |  |  |  | 36185.1025
'14 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
'1407 | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS
140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 76.22 | 29 | 2210.38
140702 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 137.14 | 4 | 548.56
'140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 92.18 | 8 | 737.44
'140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 72.35 | 9 | 651.15
'140709 | Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc | pt | 69.09 | 4 | 276.36
'140710 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox | und | 155.2 | 3 | 465.6
'140711 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em açõ inox | und | 83.11 | 6 | 498.66
'1409 | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS
'140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 41.73 | 43.25 | 1804.8225
'140906 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 40.81 | 8 | 326.48
'1411 | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
'141110 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 620.06 | 2 | 1240.12
'141111 | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | und | 614.04 | 2 | 1228.08
'141113 | Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | und | 652.92 | 1 | 652.92
'1414 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
'141410 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 18.09 | 68.4 | 1237.356
'141411 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 25.08 | 50.1 | 1256.508
141413 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 37.7 | 26.2 | 987.74
'1415 | REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC
'141522 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") | und | 15.33 | 1 | 15.33
'141525 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2") | und | 31.48 | 4 | 125.92
'1419 | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
141906 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 27.54 | 13.15 | 362.151
141907 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 36.02 | 20.7 | 745.614
141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 52.96 | 47.6 | 2520.896
'1421 | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
'142111 | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | und | 90.82 | 1 | 90.82
'142119 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) | und | 65.92 | 1 | 65.92
'142124 | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 25mmx3/4" | und | 15.33 | 1 | 15.33
'1422 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa)
142201 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 10.16 | 43.25 | 439.42
'142202 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 15.22 | 10 | 152.2
'142203 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4" | m | 22.89 | 15 | 343.35
'142204 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 19.39 | 8 | 155.12
'142205 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 29.52 | 5 | 147.6
'142206 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2"a 4" | m | 42.94 | 5 | 214.7
TOTAL ITEM 14 |  |  |  |  | 19516.5475
'15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
'1506 | CAIXAS DE PASSAGEM
150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 215.88 | 3 | 647.64
'150623 | Caixa de passagem 4x2", chapa 18 | und | 7.67 | 24 | 184.08
'150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 7.53 | 79 | 594.87
'150629 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | und | 12.53 | 10 | 125.3
'150630 | Caixa de passagem 4x4", chapa 18 | und | 9.01 | 10 | 90.1
'150632 | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 46.17 | 5 | 230.85
'150633 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 77.74 | 4 | 310.96
'150634 | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 109.16 | 4 | 436.64
1508 | INSTALAÇÕES APARENTES
'150801 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4" | m | 14.22 | 235.24 | 3345.1128
'150802 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato B, inclusive tampa, diâmetro 3/4" | und | 17.62 | 35 | 616.7
150803 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato T, inclusive tampa, diâmetro 3/4" | und | 20.35 | 32 | 651.2
'150804 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato LR, inclusive tampa, diâmetro 3/4" | und | 19.28 | 13 | 250.64
'150805 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato X, inclusive tampa, diâmetro 3/4" | und | 22.34 | 11 | 245.74
'150806 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1" | m | 21.6 | 11.5 | 248.4
'150880 | Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und) | und | 20.24 | 50 | 1012
SESP 05 | Canaleta em PVC, Ref.: sistema X da Pial ou equivalente, nas dim.: 50x20mm, com 2 divisões internas e tampa, inclusive conexões | m | 64.34 | 63.8 | 4104.892
SESP 06 | Tomada de sobrepor 2P+T 10A 250V, Referência Sistema X PIAL ou equivalente | und | 30.55 | 23 | 702.65
SESP 07 | Interruptor de sobrepor de 1 tecla simples 10A 250V, Referência. Sistema X Pial ou equivalente | und | 24.85 | 6 | 149.1
SESP 08 | Interruptor de sobrepor de 2 teclas simples 10A 250V, Referência. Sistema X Pial ou equivalente | und | 49.14 | 1 | 49.14
'1509 | COMPOSIÇÕES INTERMEDIÁRIAS P/ ELETRICA
150906 | Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) | m | 1.53 | 8.5 | 13.005
'150918 | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | und | 25.59 | 10 | 255.9
'1511 | ELETRODUTOS E CONEXÕES
'151126 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 14.14 | 225.1 | 3182.914
151128 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões | m | 25.79 | 37.1 | 956.809
151129 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | m | 33.47 | 5 | 167.35
151130 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m | 38.69 | 45.65 | 1766.1985
'151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 7.47 | 30 | 224.1
'1513 | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES
'151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 19.78 | 5 | 98.9
'151302 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 19.78 | 10 | 197.8
'151306 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 52.39 | 8 | 419.12
'151311 | Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 91.98 | 4 | 367.92
'151322 | Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 52.39 | 4 | 209.56
'151331 | Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 156.29 | 2 | 312.58
'151336 | Disjuntor DR bipolar 20A, corrente nominal 30 mA | und | 180.13 | 2 | 360.26
'151339 | Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 437.7 | 2 | 875.4
'151350 | Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos | und | 180.13 | 6 | 1080.78
'1514 | FIOS E CABOS
'151402 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 5.04 | 2142.48 | 10798.0992
151403 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 6.15 | 552.1 | 3395.415
151414 | Cabo de cobre nú, seção de 10.0 mm2 | m | 9.97 | 60 | 598.2
'151420 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10.0 mm2 | m | 10.9 | 65.75 | 716.675
'151421 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0.6/1000V - 70º, seção de 16.0 mm2 | m | 14.77 | 178 | 2629.06
'151425 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 50 mm2 | m | 40.57 | 84 | 3407.88
'1515 | SERVIÇOS DIVERSOS
151506 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 112.95 | 3 | 338.85
'1516 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa)
'151601 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m | 10.16 | 142.8 | 1450.848
151602 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2" | m | 15.22 | 18.5 | 281.57
'1519 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO, TRINCO E FECHADURA
'151901 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv. | und | 451.98 | 4 | 1807.92
'1520 | TERMINAIS, CONECTORES E ABRAÇADEIRAS
'152001 | Terminal para ligação de cabo a barra de 4.0mm2 | und | 9.2 | 41 | 377.2
'152003 | Terminal para ligação de cabo a barra de 10.0 mm2 | und | 16.15 | 6 | 96.9
'152004 | Terminal para ligação de cabo a barra de 16.0 mm2 | und | 16.31 | 12 | 195.72
'152007 | Terminal para ligação de cabo a barra de 50.0 mm2 | und | 26.77 | 3 | 80.31
'152013 | Terminal para ligação de cabo a barra de 150 mm2 | und | 49.79 | 12 | 597.48
TOTAL ITEM 15 |  |  |  |  | 51256.7385
'16 | OUTRAS INSTALAÇÕES
'1606 | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO
'160604 | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente | und | 186.94 | 2 | 373.88
'160607 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 187.57 | 2 | 375.14
160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 32.28 | 2 | 64.56
'1608 | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA
'160806 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5 | und | 25.38 | 20 | 507.6
'160807 | Conector RJ 45 macho | und | 10.04 | 35 | 351.4
'160808 | Cabo par trançado CAT 5E | m | 6.95 | 689.8 | 4794.11
SESP 09 | Tomada com 1xRJ45 CAT.5 Referência Sistema X PIAL ou Equivalente | und | 87.1637 | 4 | 348.6547
SESP 10 | Tomada dupla RJ45 CAT 5 Referência Sistema X PIAL ou Equivalente | und | 154.9285 | 5 | 774.6424
TOTAL ITEM 16 |  |  |  |  | 7589.9871
'17 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
'1701 | LOUÇAS
'170130 | Lavatório de louça branca com coluna, Ravena L91 + C9 inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira | und | 475.86 | 2 | 951.72
'170132 | Lavátorio de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira,para PNE | und | 1321.63 | 2 | 2643.26
170126 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal | und | 1733.61 | 2 | 3467.22
170133 | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira | und | 286.88 | 2 | 573.76
'170136 | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | und | 849.78 | 6 | 5098.68
'1702 | BANCADAS
'170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 371.76 | 5.12 | 1903.4112
1703 | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
170306 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 85.83 | 2 | 171.66
'170309 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 79.77 | 2 | 159.54
'170321 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 64.73 | 1 | 64.73
'170324 | Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") | und | 164.37 | 4 | 657.48
'170328 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 81.16 | 9 | 730.44
'170329 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 107.52 | 1 | 107.52
'170351 | Torneira de parede cromada, marcas de referência Fabrimar (linha prática, ref.1157) , Deca ou Docol | und | 335.89 | 1 | 335.89
'170353 | Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 358.54 | 6 | 2151.24
'1705 | OUTROS APARELHOS
'170512 | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 465.05 | 1 | 465.05
170514 | Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira | und | 1514.67 | 1 | 1514.67
'170519 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 267.06 | 8 | 2136.48
'170524 | Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca | und | 66.54 | 10 | 665.4
'170548 | Reservatório de polietileno de 1500l, inclusive peça 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1015.38 | 1 | 1015.38
'170555 | Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVC | und | 195.76 | 1 | 195.76
'170562 | Bebebedouro elétrico de pressão para portadores de necessidades especiais IBBL BDF300 ou equivalente | und | 2915.43 | 1 | 2915.43
SESP 11 | Caixa de descarga para embutir em parede de alvenaria convencional, anti-vandalismo, p/ bacia sanitária, incl. Espelho de acionamento em aço inox polido, ref. M9000, linha Standard, Montana ou equivalente | und | 1145.37 | 2 | 2290.74
SESP 12 | Barra de apoio em aço inox, marca de referência Deca ou Similar. 80cm | und | 254.625 | 4 | 1018.5
TOTAL ITEM 17 |  |  |  |  | 31233.9612
'18 | APARELHOS ELÉTRICOS
'1801 | LUMINÁRIAS
'180101 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V | und | 98.54 | 4 | 394.16
'180110 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 93.29 | 2 | 186.58
'180125 | Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,2 lâmp.fluor.tubulares de 16W/127V, reator duplo 127V, part.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-E216 Lumicenter ou equ | und | 184.61 | 26 | 4799.86
'180126 | Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,2 lâmp. fluor.tubulares de 32W/127V, c/ reator duplo 127V, par.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-E232 Lumicenter ou | und | 243.06 | 24 | 5833.44
'180129 | Luminária cilíndrica embutir,p/1 lâmp.fluor.compacta 26W,corpo ch.aço fosfotizada,pintada eletrostaticamente,refletor repuxado alum.anodizado,difusor vidro temperado,centro jateado,ref.EF06-E126 VJC Lumicenter ou equ. | und | 209.03 | 4 | 836.12
180124 | Luminaria sobrepor compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,2 lâmp.fluor.tubulares de 32W/127V, reator duplo 127V,part.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01- S232 Lumicenter ou equ. | und | 265.45 | 6 | 1592.7
1802 | INTERRUPTORES E TOMADAS
180201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 10A/250V, com placa 4x2" | und | 27.53 | 57 | 1569.21
180202 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" | und | 32.06 | 2 | 64.12
'180204 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 22.96 | 14 | 321.44
'180205 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 33.38 | 2 | 66.76
'180206 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 28.17 | 2 | 56.34
'180210 | Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" | und | 30.15 | 4 | 120.6
180211 | Interruptor de três teclas simples 10 A/250 V e duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x4" | und | 77.82 | 1 | 77.82
'180217 | Espelho para caixa estampada 4 x 2" | und | 7.79 | 10 | 77.9
'180218 | Espelho para caixa estampada 4 x 4" | und | 14.66 | 1 | 14.66
'180220 | Tomada coaxial 75 ohms para TV | und | 18.8 | 1 | 18.8
'1808 | OUTROS APARELHOS
'180809 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | und | 75.62 | 4 | 302.48
TOTAL ITEM 18 |  |  |  |  | 16332.99
'19 | PINTURA
'1901 | SOBRE PAREDES E FORROS
'190101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 11.74 | 421.85 | 4952.519
'190104 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | m2 | 19.95 | 190.95 | 3809.4525
'190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 21.06 | 827.07 | 17418.0942 |  | 8948.0515
'1903 | SOBRE MADEIRA
'190306 | Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 22.4 | 52.95 | 1186.08
'1904 | SOBRE METAL
190417 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 18.74 | 7.525 | 141.0185
TOTAL ITEM 19 |  |  |  |  | 27507.1642
'20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
'2002 | PAVIMENTAÇÃO
'200202 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 45.16 | 38.65 | 1745.434
200253 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 65.25 | 17.98 | 1173.195
'2004 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
'200401 | Limpeza geral da obra | m2 | 9.73 | 245.14 | 2385.2122
'2005 | DIVERSOS EXTERNOS
'200573 | Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão SEDU | m | 149.08 | 3 | 447.24
'200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 720.07 | 1 | 720.07
SESP 13 | Letreiro em aço inox escovado tipo caixa alta, com altura de 20cm, conforme detalhamento em projeto, com os seguintes dizeres "POLÍCIA MILITAR" (14 letras) | und | 1816.892 | 2 | 3633.784
SESP 14 | Letreiro em aço inox escovado tipo caixa alta, com altura de 15cm, conforme detalhamento em projeto, com os seguintes dizeres "DPM VILA RUBIM" (12 letras) | und | 1181.5907 | 2 | 2363.1813
SESP 15 | Brasão da Polícia Militar em chapa de aaço inox, com gravura em baixo relevo, colorido com 50cm de altura e 80cm de largura conforme detalhamento em projeto | und | 2025.8957 | 2 | 4051.7913
2007 | QUADRA DE ESPORTES
200702 | Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur | m2 | 94.65 | 68 | 6436.2
TOTAL ITEM 20 |  |  |  |  | 22956.1079
'21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
'2102 | ARMÁRIOS E PRATELEIRAS
'210210 | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm | m2 | 254.18 | 0.45 | 114.381
2103 | DIVERSOS INTERNOS
'210321 | Proteção para caixa de descarga em malha de ferro 3/4" fio 12, perfil "L" 1" e barra chata 3/4" x 1/8", conf. detalhe | und | 120.89 | 2 | 241.78
SESP 16 | Alizar em granito Cinza, com 3cm de largura e 2cm de espessura, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e area no traço 1;0;5;8, inclusive rejuntamento com cimento branco. | m | 33.443 | 12.92 | 432.0836
SESP 17 | Marco em granito Cinza, com15cm de largura e 2cm de espessura e , assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1;0;5;8, inclusive rejuntamento com cimento branco | m | 81.107 | 6.4 | 519.0848
TOTAL ITEM 21 |  |  |  |  | 1307.3294
'31 | SERVIÇOS GERAIS
'3120 | MÃO DE OBRA (MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO - LEIS SOCIAIS = 51,04%)
'312019 | Mestre Obras Senior (Leis Sociais = 51,04%) | ms | 4800.71 | 6 | 28804.26
312020 | Vigia (Leis Sociais =52,25%)(Leis Sociais = 51,04%) | ms | 1948.64 | 12 | 23383.68
TOTAL ITEM 31 |  |  |  |  | 52187.94
TOTAL DA PLANILHA |  |  |  |  | 529273.6215
____________________________________________________________
MÔNICA GONÇALVES DE FREITAS ROCHA - CAU 99659-9

## CRONOGRAMA
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL GEARE - GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
Serviços: Reforma DPM Vila Rubim - Vitória/ES
Local: Vila Rubim - Vitória - ES
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ETAPA | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS |  | Período: |  | Período: |  | Período: |  | Período: |  | Período: |  | Período:
|  |  | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias |  | 150 dias |  | 180 dias
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15952.6028 | 68.04% | 10853.65 | 31.96% | 5098.95 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 32351.7365 | 26.39% | 8537.28 | 17.55% | 5677.76 | 14.23% | 4604.14 | 14.23% | 4604.14 | 14.73% | 4764.21 | 12.87% | 4164.21
03 | MOVIMENTO DE TERRA | 7638.6459 | 73.48% | 5612.93 | 13.09% | 1000 | 5.237% | 400 | 0% | 0 | 8.192% | 625.72 | 0% | 0
04 | ESTRUTURAS | 11042.21 | 100% | 11042.21 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
05 | PAREDES E PAINÉIS | 30389.3182 | 35.36% | 10745.96 | 2.142% | 650.84 | 29.5% | 8963.35 | 33% | 10029.17 | 0% | 0 | 0% | 0
06 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 12534.12 | 0% | 0 | 17.45% | 2187.34 | 82.55% | 10346.78 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
07 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 30029.6033 | 0% | 0 | 81.49% | 24469.78 | 18.51% | 5559.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
08 | VIDROS E ESPELHOS | 15548.5622 | 0% | 0 | 0% | 0 | 80.37% | 12495.85 | 0% | 0 | 0% | 0 | 19.63% | 3052.71
09 | COBERTURA | 31801.8966 | 77.14% | 24530.85 | 22.86% | 7271.05 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 0
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 11224.895 | 100% | 11224.9 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
11 | TETOS E FORROS | 6949.2081 | 0% | 0 | 0% | 0 | 7.558% | 525.2 | 92.44% | 6424.01 | 0% | 0 | 0% | 0
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 57736.9547 | 0% | 0 | 44.11% | 25468.86 | 55.89% | 32268.09 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 36185.1025 | 0% | 0 | 0% | 0 | 16.98% | 6145.3 | 41.56% | 15039.8 | 41.45% | 15000 | 0% | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 19516.5475 | 0% | 0 | 61.96% | 12092.96 | 38.04% | 7423.59 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 51256.7385 | 17.54% | 8990.23 | 21.05% | 10790.75 | 51.12% | 26201.07 | 10.29% | 5274.69 | 0% | 0 | 0% | 0
16 | OUTRAS INSTALAÇÕES | 7589.9871 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 89.28% | 6776.41 | 0% | 0 | 10.72% | 813.58
17 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | 31233.9612 | 0% | 0 | 15.58% | 4866.29 | 53.83% | 16813.53 | 21.25% | 6638.71 | 0% | 0 | 9.334% | 2915.43
18 | APARELHOS ELÉTRICOS | 16332.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 83.53% | 13642.89 | 14.62% | 2387.65 | 1.852% | 302.45
19 | PINTURA | 27507.1642 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 32.53% | 8948.05 | 66.96% | 18418.09 | 0.5127% | 141.02
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 22956.1079 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40.75% | 9354.83 | 59.25% | 13601.28
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS | 1307.3294 | 0% | 0 | 15.87% | 207.4586 | 84.13% | 1099.87 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
31 | SERVIÇOS GERAIS | 52187.94 | 16.67% | 8697.99 | 16.67% | 8697.99 | 16.67% | 8697.99 | 16.67% | 8697.99 | 16.67% | 8697.99 | 16.67% | 8697.99
| Total Simples | 529273.6215 | 100236 |  | 108480.0186 |  | 141544.58 |  | 86075.86 |  | 59248.49 |  | 33688.67
| Total Acumulado |  | 100236 |  | 208716.0186 |  | 350260.5986 |  | 436336.4586 |  | 495584.9486 |  | 529273.6186